. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. znak: ZZP-155/17 na: dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: rezonans magnetyczny Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017r.

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

### dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej:

### rezonans magnetyczny w liczbie 1 sztuka

1.  Cena  oferty

Wartość wpisana w kolumnie 4 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| przedmiotu zamówienia | ilość | % VAT | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| rezonans magnetyczny ____________________________ producent ____________________________ typ ____________________________ rok produkcji ____________________________ | 1 |  | -zł |
| dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie nowej aparatury |  |  | -zł |
| adaptacja pomieszczeń |  |  | -zł |
| szkolenia pracowników |  |  | -zł |
| serwis pogwarancyjny |  |  | -zł |
|  | Łącznie: | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 4 (wiersz łącznie) – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert : 30 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi  załącznik nr 2 do formularza oferty.

(UWAGA: należy wypełnić załącznik nr 2 do oferty)

2. Oferowany serwis pogwarancyjny dla sprzętu medycznego (waga w ocenie ofert : 10 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3).

Oferuję następujący serwis pogwarancyjny (przy wymaganej 24 miesięcznej gwarancji) - …………(w miesiącach)

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.   OŚWIADCZAM, ŻE WSZYSCY PRACOWNICY WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI POLEGAJĄCE  NA WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 USTAWY Z DNIA 26 CZWERWCA 1976r. KODEKS PRACY - BĘDĄ ZATRUDNIONI NA UMOWĘ O PRACĘ

[Patrz rozdział V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

DOTYCZY/ NIE DOTYCZY *

*niepotrzebne skreślić

Jeżeli nie dotyczy należy podać uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XI.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne oraz parametry oceniane aparatury medycznej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 155/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: rezonans magnetyczny

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 155/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej  aparatury medycznej: rezonans magnetyczny

REZONANS MAGNETYCZNY ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne oraz parametry oceniane

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Wartość oferowana i/lub potwierdzenie spełnienia warunku ocenianego – należy wskazać nr strony w katalogu, gdzie zostały potwierdzone oferowane wartości – dotyczy parametrów ocenianych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAGNES |
|  | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥ 2,89 T; podać wartość [T] |  | Bez punktacji |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aktywne ekranowanie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y | ≤ 3,05 m; podać wartość [m] |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z | ≤ 5,2 m; podać wartość [m] |  | Bez punktacji |
|  | Całkowite zużycie helu włącznie z ubytkami przy planowanych pracach serwisowych takich jak przeglądy | ≤ 0,01 l/rok; podać wartość [l/rok] |  | ˃ 0,01 l/rok – 0 pkt 4 pkt – dla najmniejszej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w małej kuli o średnicy 10 cm ≤ 0,02 ppm; | ≤ 0,02 ppm; podać wartość [ppm] |  | Bez punktacji |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w dużej kuli o średnicy 30 cm | ≤ 0,2 ppm; podać wartość [ppm] |  | Bez punktacji |
|  | Obszar homogeniczności pola zdefiniowany jako objętość cylindryczna (nie sferyczna) odpowiadająca anatomii ludzkiego ciała | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Sprzętowa korekta homogeniczności pola wyższego rzędu – po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | SYSTEM GRADIENTOWY |
|  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi dla max FoV | ≥ 44 mT/m; podać wartość [mT/m] |  | = 44 mT/m – 0 pkt. 2 pkt. - dla największej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi, dla amplitudy podanej w pkt.1 | ≥ 200 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  | = 200 T/m/s;- 0 pkt. 2 pkt. - dla największej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wartości podane w pkt. 1. i 2. uzyskiwane jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | SYSTEM RF |
|  | Tor nadawczy |
|  | Moc wyjściowa | ≥ 30 kW; podać wartość [kW] |  | = 30 kW – 0 pkt. 2 pkt. - dla największej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Tor nadawczy sygnału MR wyposażony w technologię wielokanałowej transmisji sygnału dla optymalizacji jednorodności pola B1 – technologia MultiTransmit, MultiDrive, TimTX TrueForm, lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę technologii |  | Bez punktacji |
|  | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę technologii |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Tor odbiorczy |
|  | Liczba rzeczywistych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową wykorzystywanych jednocześnie w statycznym FoV | ≥ 40; podać wartość [n] i przykładowe zastosowanie praktyczne z określeniem konfiguracji cewek i łącznej liczby elementów cewek obrazujących jednocześnie |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 160 dB; podać wartość [dB] |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit; podać wartość [bit] |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz; podać wartość [MHz] |  | Bez punktacji |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | CEWKI |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego, lecz nie zestaw cewek, do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki, liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek, liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 48 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek, liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek do badań tułowia, w zakresie min. 30 cm w osi z (np. klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica), bez przesuwu stołu pacjenta, posiadająca w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek, liczbę elementów obrazujących [n], zakres pokrycia w osi z [cm], i nazwę akwizycji równoległych |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek do badań całego tułowia, w zakresie min. 60 cm w osi z (np. klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica), z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek, liczbę elementów obrazujących [n], zakres pokrycia w osi z [cm], i nazwę akwizycji równoległych |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek do badań obu całych kończyn dolnych, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, dopasowana anatomicznie pod kątem takich badań posiadająca w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki, liczbę elementów obrazujących [n], zakres pokrycia w osi z [cm], i nazwę akwizycji równoległych |  | cewka do badań kończyn dolnych, inna niż do tułowia – 2 pkt cewka do badań kończyn dolnych taka sama jak do badania tułowia – 0 pkt |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek do badań całego ciała, w zakresie min. 200 cm w osi z, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 90 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek, liczbę elementów obrazujących [n], zakres pokrycia w osi z [cm] i nazwę akwizycji równoległych |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa przeznaczona do badań mammograficznych, w tym spektroskopowych, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta Cewka inna, tj. nie ta sama ani nie taka sama jak zaoferowana w punkcie poniżej | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych |  | = 8 el. – 0 pkt. > 8 el. – 2 pkt. |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych |  | = 8 el. – 0 pkt. > 8 el. – 2 pkt. |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych |  | = 8 el. – 0 pkt. > 8 el. – 2 pkt. |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych |  | = 8 el. – 0 pkt. > 8 el. – 2 pkt. |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań stawu skokowego i stopy, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych |  | = 8 el. – 0 pkt. > 8 el. – 2 pkt. |
|  | Zestaw min. 4 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, każda w różnym rozmiarze, każda posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak / Nie; Jeżeli tak - podać nazwy cewek, wymiary każdej z nich [cm], liczbę elementów obrazujących każdej z nich [n] i nazwę akwizycji równoległych |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Zestaw min. 3 cewek pętlowych (typu loop) do zastosowań uniwersalnych, każda o różnej średnicy | Tak / Nie; Jeżeli tak - podać nazwy cewek oraz średnicę każdej z nich [cm] |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | POZYCJONOWANIE i NADZÓR PACJENTA |
|  | Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu i w pełni autonomiczny, pozwalający na przygotowanie pacjentów do badania poza pracownią i/lub ewakuację w sytuacjach krytycznych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 200 kg; podać wartość [kg] |  | = 200– 0 pkt. 2 pkt. - dla największej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  | = 200– 0 pkt. 2 pkt. - dla największej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Całkowita długość gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej obudowy zewnętrznej | ≤ 200 cm; podać wartość [cm] |  | = 200 cm – 0 pkt. 2 pkt. - dla najmniejszej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Centrator laserowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kamera podglądu pacjenta w tunelu gantry wraz z umieszczonym w sterowni monitorem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | APLIKACJE KLINICZNE |
|  | Badania neurologiczne |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Brain Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, wyposażone w mechanizmy automatycznego pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych wraz z automatycznym określeniem obszaru saturacji oraz automatyczną detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych oraz automatyczną numeracja kręgów (Spine Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 65 dB(A) stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak – podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Obrazowanie dyfuzji (DWI) |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI | ≥ 10 000 s/mm2; podać wartość [s/mm2] |  | = 10 000 s/mm2 – 0 pkt. 2 pkt. - dla największej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Automatyczne generowanie map ADC na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary dyfuzji kierunkowej z różnymi wartościami współczynnika b w DTI | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna liczba kierunków w DTI | ≥ 150; podać wartość [n] |  | = 150 – 0 pkt 2 pkt - dla największej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Automatyczne generowanie map FA (Fractional Anisotropy) na konsoli podstawowej przy badaniach DTI (Inline DTI lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Traktografia tensora dyfuzji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie spektrum dyfuzji (DSI) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Obrazowanie perfuzji (PWI) |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie |  | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Obrazowanie podatności magnetycznej (SWI) |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI) – Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Spektroskopia (MRS) |
|  | Spektroskopia protonowa typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Spektroskopia protonowa typu 2D Chemical Shift Imaging (1H 2DCSI MRS) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Spektroskopia protonowa typu 3D Chemical Shift Imaging (1H 3DCSI MRS) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Badania funkcjonalne (fMRI) |
|  | Nawigator 3D retrospektywny dla badań fMRI mózgu | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Nawigator 3D prospektywny dla badań fMRI mózgu dokonujący automatycznej korekcji artefaktów ruchowych w czasie rzeczywistym w sześciu stopniach swobody – 3x translacje i 3x rotacje (3D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Tworzenie map aktywacji (t-test) w czasie rzeczywistym (Inline BOLD, BrainWave Real Time lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Wyzwalanie sekwencji obrazujących z zewnętrznego urządzenia (trigger in) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wysyłanie przez skaner sygnału synchronizacji do zewnętrznego urządzenia (trigger out) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Angiografia (MRA) |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kontrastowe MRA (ceMRA) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Badania kardiologiczne (CMR) |
|  | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie funkcji serca w badaniach CMR z opcją dynamiczną i prezentacją w formie CINE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie przepływów w sercu i naczyniach wraz z pomiarami ilościowymi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie perfuzji pierwszego przejścia środka cieniującego w badaniach CMR (First Pass Perfusion Imaging) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania w obszarze tułowia i całego ciała (Body / Whole-Body Imaging) |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Cholangiografia MR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Badania całego ciała w zakresie min. 200 cm | Tak; podać nazwę i zakres [cm] |  | Bez punktacji |
|  | DWI dla całego ciała (whole body DWI) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obrazowania T1 całego ciała | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obrazowania STIR całego ciała | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie całego ciała za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Badania piersi |
|  | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania z wysoką rozdzielczością piersi, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS+VIBE, VIBRANT, THRIVE+BLISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych powstałych wskutek drgań tkanki miękkiej podczas badań piersi (BRACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Spektroskopia protonowa piersi typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Badania ortopedyczne |
|  | Podstawowe i zaawansowane protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania barku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania nadgarstka | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania stawu skokowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
|  | Obrazowanie równoległe |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 4; Podać wartość [n] |  | = 4 – 0 pkt 2 pkt – dla największej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Techniki redukcji artefaktów |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Techniki spektralnej saturacji |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  | Bez punktacji |
|  | SEKWENCJE |
|  | Spin Echo (SE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Multi-Shot | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Single-Shot | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Turbo IR | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, CUBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | PARAMETRY SKANOWANIA |
| Parametry pola widzenia (FoV) |
| 1. | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej x/y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 2. | Maks. FoV w osi podłużnej z (statycznie) | ≥ 45 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 3. | Maks. FoV w osi podłużnej z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 4. | Min. FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] |  | = 1,0 cm – 0 pkt 2 pkt - dla najmniejszej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
| 5. | Parametry akwizycyjne |
| 6. | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak; Podać rozmiar [n x n] |  | Bez punktacji |
| 7. | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,5 mm; podać wartość [mm] |  | = 0,5 mm – 0 pkt 2 pkt - dla najmniejszej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
| 8. | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] |  | = 0,1 mm – 0 pkt 2 pkt - dla najmniejszej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
| 9. | Parametry sekwencji |
| 10. | EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 | ≤ 10 ms; podać wartość [ms] |  | Bez punktacji |
| 11. | EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 | ≤ 2,8 ms; podać wartość [ms] |  | Bez punktacji |
| 12. | EPI: min Echo Spacing dla matrycy 256 x 256 | ≤ 0,7 ms; podać wartość [ms] |  | Bez punktacji |
| 13. | EPI: maks. współczynnik ETL | ≥ 256; podać wartość [n] |  | Bez punktacji |
| 14. | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256 x 256 | ≤ 1,2 ms; podać wartość [ms] |  | Bez punktacji |
| 15. | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256 x 256 | ≤ 0,5 ms; podać wartość [ms] |  | Bez punktacji |
| 16. | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE): maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji | ≥ 256; podać wartość [n] |  | Bez punktacji |
| . | KONSOLA OPERATORSKA |
| 1. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak; opisać |  | Bez punktacji |
| 2. | Pojemność HD dla obrazów | ≥ 70 GB; podać wartość [GB] |  | Bez punktacji |
| 3. | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Tak; opisać |  | Bez punktacji |
| 5. | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] |  | Bez punktacji |
| 6. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | > 12 000 obrazów/s; podać wartość [obr./s] |  | = 12 000 obr/s – 0 pkt 2 pkt – dla największej zaoferowanej wartości Pozostałe proporcjonalnie |
| 7. | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Monitor |
| 9. | Technologia LCD / TFT | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Przekątna | ≥ 19”; podać wartość [”] |  | Bez punktacji |
| 11. | Matryca monitora | ≥ 1280x1024; podać rozmiar [n x m] |  | Bez punktacji |
| 12. | Oprogramowanie kliniczne |
| 13. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 18. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta) zainstalowane na konsoli podstawowej | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 19. | Praca w sieci |
| 20. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | SYSTEM KONSOL LEKARSKICH |
| 1. | Serwer aplikacyjny |
| 2. | Serwer/-ry aplikacyjny/e umożliwiający/e dostęp dla min. 7 użytkowników | Tak/ opisać |  | Bez punktacji |
| 3. | Liczba procesorów | ≥ 2; podać wartość [n] |  | Bez punktacji |
| 4. | Pojemność RAM | ≥ 64 GB; podać wartość [GB] |  | Bez punktacji |
| 5. | Wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 (lub RAID 10) | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Pojemność macierzy | ≥ 2,5 TB; podać wartość [TB] |  | Bez punktacji |
| 7. | Redundantne zasilanie typu Hot-plug 7 | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Napęd optyczny DVD RW | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Liczba warstw jednoczesnego renderingu | ≥ 24 000; podać wartość [n] |  | Bez punktacji |
| 10. | Zdalny dostęp konsoli lekarskich do serwera, bez konieczności ściągania badania na konsolę | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Dostęp konsoli lekarskich do aplikacji klinicznych na serwerze w oparciu o model pływających licencji | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC z dostępem sieciowym do serwera aplikacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Natychmiastowy dostęp z każdej konsoli lekarskiej do serwera aplikacyjnego zawierającego bieżące badania i aplikacje kliniczne do ich analizy, nie wymagający ręcznego przesyłania badań pomiędzy serwerami | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Dostęp z każdego stanowiska lekarskiego do wspólnego serwera aplikacyjnego zawierającego bieżące badania CT i MR, wyposażonego w następujące nielimitowane funkcjonalności dla oceny badań CT: ręczne pomiary zmian onkologicznych zgodne z RECIST, porównywanie badań z min. 2 punktów czasowych, ocena badań naczyniowych z automatycznym usuwaniem obrazu kości/stołu. | Tak / Nie Jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
| 15. | Konsole lekarskie | 3 stanowiska |  | Bez punktacji |
| 16. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak; Podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Pamięć masowa | ≥ 240 GB; podać wartość [GB] |  | Bez punktacji |
| 19. | Pojemność RAM | ≥ 8 GB; podać wartość [GB] |  | Bez punktacji |
| 20. | UPS dla 3 stanowisk – czas podtrzymania pracy od 3 do 5 min. | 3 szt. |  | Bez punktacji |
| 21. | Monitory konsoli lekarskich | Dla każdego z 3 stanowisk |  | Bez punktacji |
| 22. | Dwa monitory diagnostyczne w technologii LCD/TFT | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Przekątna monitora diagnostycznego | ≥ 24”; podać wartość [”] |  | Bez punktacji |
| 24. | Matryca monitora diagnostycznego | ≥ 1920 x 1200; podać wartość [n x m] |  | Bez punktacji |
| 25. | Jeden monitor opisowy w technologii LCD/TFT | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Przekątna monitora opisowego | ≥ 19”; podać wartość [”] |  | Bez punktacji |
| 27. | Matryca monitora opisowego | ≥ 1280 x 1024; podać rozdzielczość |  | Bez punktacji |
| 28. | Oprogramowanie kliniczne |
| 29. | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań | Tak, na wszystkich stanowiskach / Nie Jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
| 30. | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym | Tak, na wszystkich stanowiskach/Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak, na wszystkich stanowiskach – 2 pkt. |
| 31. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 32. | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR | Tak, na wszystkich stanowiskach / Nie Jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
| 33. | Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume Rendering (VRT) | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 34. | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 35. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 36. | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego wywołania sekwencji obrazów (bez przewijania obrazów) odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy | Tak, na wszystkich stanowiskach; |  | Bez punktacji |
| 37. | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, piersi, prostaty, głowy, naczyń, serca. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 38. | Wykresy time-intensity dla badań MR z kontrastem | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 39. | Narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów MR, filtr obrazów MR | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 40. | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000 | Tak, na wszystkich stanowiskach / Nie Jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
| 41. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak, na wszystkich stanowiskach; |  | Bez punktacji |
| 42. | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej typu SVS oraz 2D i 3D CSI | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 43. | Automatyczna eliminacja wokseli o jakości progu zdefiniowanego przez użytkownika w oprogramowaniu do analizy wyników spektroskopii | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
| 44. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, CBV i CBF | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 45. | Możliwość obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji w oprogramowaniu do analizy badań perfuzji | Tak, na 1 stanowisku / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 46. | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy perfuzji guzów mózgu w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, CBV, CBF i MTT, wykresy time-intensity dla zestawów danych dynamicznych DCS (Dynamic Susceptibility Contrast) oraz analiza porównawcza badań z oceną progresji | Tak, na 1 stanowisku / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 47. | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała. Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego. Oprogramowanie wyposażone w mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości. | Tak, na 2 stanowiskach; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 48. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań fMRI w ramach dostarczonego rozwiązania serwerowego lub na oddzielnym stanowisku | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę |  | W ramach dostarczonego rozwiązania serwerowego – 2pkt Na oddzielnym stanowisku – 0pkt |
| 49. | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością generowania i prezentacji map DTI (np. FA) oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 50. | Możliwość nakładania map DTI na podgląd 2D badań fMRI oraz nakładania traktografii tensora dyfuzji na podgląd 3D badań fMRI w oprogramowaniu do analizy badań DTI w ramach dostarczonego rozwiązania serwerowego lub na oddzielnym stanowisku | Tak, na 1 stanowisku; podać nazwę |  | W ramach dostarczonego rozwiązania serwerowego – 2pkt Na oddzielnym stanowisku – 0pkt |
| 51. | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 Ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 Lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na potrzeby wykonywania biopsji | Tak, na 2 stanowiskach/Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak –2 pkt. |
| 52. | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające natychmiastowe otwieranie (bez konieczności eksportu/importu z PACS) badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android) także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: rekonstrukcje VRT, MIP, MPR zmiana okna wyświetlania biblioteka układów wyświetlania (layouty) podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie | Tak, na 1 stanowisku/Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 53. | Praca w sieci konsoli lekarskich |
| 54. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 55. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 56. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
| 57. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | NEZBĘDNE WYPOSAŻENIE PRACOWNI |
| 1. | Dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastowego przystosowany do pracy w pracowni MR z aparaturą o indukcji pola magnetycznego 3T (generujący ciśnienie in. 325 PSI) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Gaśnica niemagnetyczna przystosowana do pracy w pracowni MR z aparaturą o indukcji pola magnetycznego 3T | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Leżanka do transportu chorych leżących przystosowana do pracy w pracowni MR z aparaturą o indukcji pola magnetycznego | Tak; podać typ |  | Bez punktacji |
| 4. | Wózek inwalidzki do transportu chorych w pozycji siedzącej przystosowany do pracy w pracowni MR z aparaturą o indukcji pola magnetycznego 3T | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zestaw audio do odsłuchu muzyki przez pacjenta w trakcie badania | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Półki do przechowywania cewek w pomieszczeniu z magnesem | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zestaw udogodnień i pozycjonerów dla pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | w cenie oferty Tak/Nie |  | Bez punktacji |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem w wersji papierowej i elektronicznej (o ile dostępna) | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Kabina RF wraz z dostawą, montażem i wykończeniem wnętrza wyposażona w 1 okno do sterowni i 1 drzwi do sterowni, gniazda sieciowe i gazów medycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | W ramach instalacji podłączenie do systemu PACS, HIS | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Po instalacji i szkoleniu aparat gotowy do rozpoczęcia eksploatacji bez dodatkowych nakładów | Tak |  | Bez punktacji |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 2 do oferty).

UWAGA:

W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

UWAGA:

Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne