. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie znak: ZZP-171/17 na: dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny Postępowanie w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażanie zakładów radioterapii w Polsce” w 2017r.

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej:

akcelerator liniowy wysokoenergetyczny w liczbie 1 sztuka

1.  Cena  oferty

Łączna wartość wpisana w kolumnie 4 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert: 52 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| przedmiotu zamówienia | ilość | % VAT | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| akcelerator liniowy wysokoenergetyczny ____________________________ producent ____________________________ typ ____________________________ rok produkcji ____________________________ | 1 |  | -zł |
| Dostawa montaż i utylizacja starego urządzenia, instalacja i uruchomienie nowej aparatury |  |  | -zł |
| adaptacja pomieszczeń |  |  | -zł |
| szkolenia pracowników | 16 |  | -zł |
|  | Łącznie: | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 4 (wiersz łącznie) – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert : 48 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi  załącznik nr 3 do formularza oferty.

(UWAGA: należy wypełnić załącznik nr 3 do oferty)

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne |  |
| 3. | Zestawienie parametrów ocenianych aparatury medycznej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 171/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 171/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. | wymagany parametr / warunek graniczny | Wartość wymagana | wartość oferowane przez wykonawcę/potwierdzenie parametru granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZYSPIESZACZ LINIOWY (AKCELERATOR) – 1 SZTUKA |
|  | Przyspieszacz liniowy - Urządzenie zainstalowane zostanie w bunkrze o wymiarach długość - 650 cm i szerokości - 430 cm |
|  | Urządzenie typ, model | PODAĆ |  |
|  | Producent/ Firma | PODAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji 2017 | TAK |  |
|  | Gabaryty przestrzenne mają umożliwić jego prawidłową pracę, bez konieczności rozkuwania ścian powodującego osłabienie konstrukcji budynku, wymiary urządzenia (akceleratora) muszą zostać dopasowane do istniejących wymiarów pomieszczenia | TAK |  |
|  | Parametry wiązki fotonowej – promieniowanie X - wiązka bez filtra spłaszczającego (FFF) |
|  | Energia promieniowania X (fotony) 6 MV | TAK |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6 MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 600 MU/min | TAK |  |
|  | Energie elektronów - 6 stopni w zakresie 6 - 22 MeV lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24 i 51 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6 MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od 0 MU/min do ≥ 600 MU/min lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem centralnej osi wiązki z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego lub szczęk kolimatora | TAK |  |
|  | Parametry techniczne akceleratora |
|  | Odległość SAD = 100cm | TAK |  |
|  | Średnica izocentrum przy obrocie głowicy (zgodność mechaniczna aparatu z polem promieniowania): ≤ 1,0 mm | TAK |  |
|  | Zakres obrotu ramienia: co najmniej 360 o (± 180o ) | TAK |  |
|  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu głowicy: ≤ 0,5o | TAK |  |
|  | Prędkość obrotu ramienia: zmienna podczas emisji wiązki w zakresie od 0 do co najmniej 360° / min | TAK |  |
|  | Niedokładność ustawienia kąta obrotu kolimatora: ≤ 0,5o | TAK |  |
|  | Cyfrowe odczyty położenia ramienia i kolimatora | TAK |  |
|  | Maksymalne pole napromieniania o regularnym, prostokątnym kształcie: ( 25 x 25 cm w izocentrum | TAK |  |
|  | System dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych korygowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia. | TAK |  |
|  | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki zachowujący informację o zrealizowanych MU w przypadku awarii lub zaniku napięcia. | TAK |  |
|  | Odległość mierzona od tylnej ściany do izocentrum nie może być większa niż 305 cm w przypadku akceleratora bez beamstopera | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stół terapeutyczny |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień | TAK |  |
|  | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT | TAK |  |
|  | Blat stołu umożliwiający korekcję położenia blatu poprzez przesuw w osiach X, Y i Z | TAK |  |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 1,0mm | TAK |  |
|  | Nośność stołu: ≥ 200kg | TAK |  |
|  | Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu dostępne bezpośrednio przy stole lub na głowicy aparatu | TAK |  |
|  | Kolimator wielolistkowy MLC |
|  | Realizacja pól nieregularnych przez listki kolimatora MLC w pełnym polu terapeutycznym | TAK |  |
|  | Szerokość cienia w izocentrum każdego z listków ≤ 1,0 cm | TAK |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: ≥ 15,0 cm | TAK |  |
|  | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki | TAK |  |
|  | Niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora ≤ 1,0 mm | TAK |  |
|  | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki : ≥ 14,0 cm | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze | TAK |  |
|  | Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora |
|  | Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X | TAK |  |
|  | Tryb terapii dynamicznej IMRT | TAK |  |
|  | Opcja dynamicznej radioterapii łukowej IMRT Volumetric Modulated Arc Therapy |
|  | Realizacja przez oferowany akcelerator dynamicznej radioterapii łukowej IMRT – VMAT | TAK |  |
|  | Dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego (w zakresie co najmniej od 0 do min. 600 MU/min) ruchu listków kolimatora wielolistkowego MLC oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Planowanie leczenia w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT realizowanej przez oferowany akcelerator, w oferowanym systemie planowania radioterapii | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu dynamicznej radioterapii łukowej IMRT na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | System wizualizacji w wiązce MV portal imaging EPID |
|  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 35 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z wymaganą energią lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 37 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek detektora EPID zgodny z pełnym zakresem dla oferowanej energii lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Powierzchnia czynna detektora: ≥40 cm x 40cm lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli | TAK |  |
|  | Detektor EPID wbudowany w aparat i zapewniający stałą, niezmienną pozycję podczas obrazowania pacjenta lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 41 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające: Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z oferowanego systemu planowania teleradioterapii Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami symulacyjnymi Symulację ustawienia listków kolimatora wielolistkowego MLC na obrazach symulacyjnych i portalowych lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6 lub 42 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu EPID stanowi integralny element systemu sterowania akceleratorem. lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 43 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Zapis wykonanych obrazów portalowych w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie dozymetrii portalowej do weryfikacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT wraz z możliwością ich przeglądania oraz oceny porównawczej w oferowanym oprogramowaniu dla min. 2 stacji roboczych | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania dla techniki IGRT |
|  | Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided Radiation Therapy) w wiązce MV lub kV | TAK |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące integralne elementy akceleratora | TAK |  |
|  | System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT (MV CBCT lub kV CBCT) lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 44 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | System IGRT realizuje funkcję obrazowania radiograficznego | TAK |  |
|  | System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y i Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do bunkra | TAK |  |
|  | Akwizycja obrazów 2D oraz 3D i ich zapamiętywanie w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Tryb on-line akwizycji i automatycznego nakładania dwóch obrazów 2D z automatycznym obliczaniem offsetu pacjenta i automatyczną korekcją współrzędnych X, Y i Z stołu terapeutycznego lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Stacja systemu IGRT realizuje funkcje: nawigacji i prezentacji 2D i 3D obrazów CT wyświetlania w czasie rzeczywistym ortogonalnych i wzdłużnych przekrojów struktur anatomicznych kalkulacji offsetu położenia pacjenta rekonstrukcji obrazów CBCT obliczania właściwego położenia pacjenta w oparciu o badanie referencyjne CT i badanie wykonane w technice Cone Beam CT lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Transfer danych (obrazy TK, struktury, plany leczenia) z bazy danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania do akceleratora i odwrotnie | TAK |  |
|  | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową kontrolę systemu i obrazów 2D oraz 3D CBCT | TAK |  |
|  | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
|  | Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem z systemem sterowania, kontrolująca akcelerator wraz z całym wyposażeniem, tj.: systemem generowania wiązki terapeutycznej kolimatorem wielolistkowym systemem obrazowym megawoltowym (EPID) systemem obrazowym w trybie IGRT stołem terapeutycznym | TAK |  |
|  | System Automatycznego Sekwencjonowania Pól – automatyczne przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia z oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania do oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania MV lub kV z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości zintegrowanego systemu IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora dokładności pozycjonowania głowicy oraz stołu terapeutycznego dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów | TAK |  |
|  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Wyposażenie akceleratora |
|  | Komplet centratorów laserowych ( min. 3 sztuki) sterowanych (włącz/wyłącz) | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta i komunikacji z pacjentem – audio (dwukierunkowy, domyślny ciągły nasłuch bunkra, regulacja głośności) i wideo ( min 2 kamery cyfrowe PZT i/lub 1 kamera Live View | TAK |  |
|  | Monitor lub monitory LCD wewnątrz bunkra terapeutycznego wyświetlający/-e ustawione na akceleratorze parametry | TAK |  |
|  | Fantom wodny pozwalający na pomiar parametrów wiązki ( PDG, profil, dawka bezwzględna )z zestawem komór jonizacyjnych. Rozbudowa posiadanego oprogramowania PTW Mephysto umożliwiająca eksportowanie danych pomiarowych do formatu obsługiwanego przez oferowany system planowania leczenia. lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 52 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Adaptacja bunkra |
|  | Demontaż i utylizacja posiadanego akceleratora | TAK |  |
|  | Adaptacja pomieszczeń bunkra w zakresie wszelkich niezbędnych prac odtworzeniowych wynikających z instalacji nowego akceleratora | TAK |  |
|  | Wymiana układu chłodzenia akceleratora | TAK |  |
|  | Wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowego użytkowania akceleratora | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej | TAK |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych prac adaptacyjnych | TAK |  |
|  | Zintegrowany komputerowy System planowania leczenia |
|  | Stacja fizyczna do planowania leczenia 3D (z funkcją obliczania rozkładu dawki) – 5 szt. |  |  |
|  | Stacja lekarska do planowania leczenia 3D (bez funkcji obliczania rozkładu dawki) – 12 szt. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego konturowania struktur anatomicznych w oparciu o atlasy anatomiczne dla wszystkich oferowanych stacji planowania leczenia (fizycznych oraz lekarskich) | TAK |  |
|  | Funkcjonalność elastycznej fuzji obrazów TK do planowania leczenia z referencyjnymi badaniami TK, MRI, PET, dla wszystkich oferowanych stacji planowania leczenia (fizycznych oraz lekarskich) | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie objętościowych histogramów dawki (DVH) na wszystkich oferowanych stacjach planowania leczenia (fizycznych oraz lekarskich) | TAK |  |
|  | Algorytm optymalizujący dla technik dynamicznych IMRT, dla wszystkich oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia | TAK |  |
|  | Algorytm optymalizujący dla technik łukowych IMRT typu VMAT, dla dwóch oferowanych fizycznych stacji planowania leczenia | TAK |  |
|  | Pełna realizacja planów leczenia opracowanych w oferowanym systemie planowania leczenia na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Funkcjonalność sporządzania raportów w postaci wydruku dokumentujących plan leczenia w formie histogramu rozkładu dawki w objętości tarczowej i narządach krytycznych | TAK |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu obejmuje niezbędne wyposażenie komputerowe i programowe dla wszystkich oferowanych fizycznych i lekarskich stacji planowania leczenia spełniające wymogi producenta | TAK |  |
|  | Komputer z monitorem LCD 27” spełniający zalecenia producenta oprogramowania dla fizycznej stacji planowania leczenia – 5 szt. | TAK |  |
|  | Komputer z monitorem LCD 27” spełniający zalecenia producenta oprogramowania dla lekarskiej stacji planowania leczenia – 12 szt. | TAK |  |
|  | Serwery obliczeniowe sieciowego systemu obliczania rozkładu dawki -min. 3 szt. | TAK |  |
|  | Dedykowany serwer dla systemu planowania leczenia w sytuacji, jeżeli oferowany system nie wykorzystuje wspólnej bazy danych z system weryfikacji i zarządzania, w specyfikacji spełniającej zalecenia producenta systemu planowania leczenia. | TAK |  |
|  | System do analizy danych obrazowych i radioterapeutycznych |
|  | Oprogramowanie dla 2 stacji roboczych: import w standardzie DICOM i przechowywanie badań obrazowych, wykonanych na dowolnym urządzeniu CT, CBCT, NMR, PET, SPECT, DCE, przechowywanych w dowolnym systemie PACS, systemie weryfikacji i zarządzania, systemie planowania leczenia czy też przyniesionych na nośniku zewnętrznym, np. CD ROM import w standardzie DICOM RT i przechowywanie radioterapeutycznych planów leczenia, wraz z pełną informacją o rozkładzie dawki pochłoniętej i konturów struktur anatomicznych | TAK |  |
|  | Wbudowane narzędzia do obróbki danych obrazowych: fuzji elastycznej zestawów badań obrazowych CT, NMR, PET ręcznego konturowania struktur anatomicznych, obszarów zainteresowań oraz targetów konturowania 4D wraz z tworzeniem ITV automatycznego konturowania struktur anatomicznych, także w oparciu o atlas anatomiczny propagacji istniejących struktur do innego badania obrazowego wraz z ich elastyczną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu (np. morfing) | TAK |  |
|  | Wbudowane narzędzia do obróbki rozkładu dawki: przeniesienie rozkładu dawki do innego badania obrazowego wraz z jednoczesną elastyczną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu narzędzia do modelowania biologicznego dawki (obliczania BED) w celu znormalizowania rozkładu dawki względem liczby frakcji lub względem dawki na dany organ sumowania rozkładów dawek, obliczonych w różnych okresach czasu, na podstawie różnych badań obrazowych mapowania rozkładu dawki na zestawy obrazów funkcjonalnych (PET, NMR) sumowania rozkładów dawek podanych za pomocą różnych urządzeń terapeutycznych do teleterapii oraz brachyterapii narzędzia do przeglądania i oceny planów leczenia prezentacja histogramów DVH obliczanie histogramów DVH na podstawie przeniesionego rozkładu dawek na inny zestaw obrazów eksport w standardzie DICOM i DICOM RT badań obrazowych, struktur oraz rozkładów dawek | TAK |  |
|  | Dedykowany serwer (jeżeli wymagany), w specyfikacji spełniającej zalecenia producenta oferowanego systemu. | TAK |  |
|  | Komputer z monitorem LCD 27” dla systemu do analizy danych obrazowych oraz radioterapeutycznych, jeżeli oferowany system nie umożliwia wykorzystania oferowanych stacji komputerowych dla systemu planowania leczenia, w specyfikacji spełniającej zalecenia producenta oferowanego systemu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Modyfikacja systemu weryfikacji i zarządzania |
|  | Unowocześnienie wykorzystywanego systemu weryfikacji i zarządzania do najnowszej wersji lub jego wymiana na inny system weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Integracja oferowanego akceleratora oraz posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów w oferowanym systemie weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania – min. 31 szt., realizujące następujące funkcje: edytowanie danych demograficznych pacjenta edytowanie danych kontaktowych do pacjenta lub rodziny edytowanie diagnozy rozpoznania choroby zgodnie z kodem ICD-10 implementacja danych dla tabeli kodów ICD-10 graficzna prezentacja realizacji schematu procedury terapeutycznej ze statusem dla poszczególnego etapu - realizowana bezpośrednio lub w postaci raportu zarządzanie kolejnością realizacji poszczególnych etapów dla zdefiniowanych przez użytkownika procedur terapeutycznych zarządzanie kolejnością realizacji poszczególnych etapów leczenia wraz z możliwością edycji w trakcie rozpoczętej procedury wielofrakcyjnej planowanie czasu pracy aparatów terapeutycznych i personelu umawianie pacjentów na zabiegi na oferowanych aparatach terapeutycznych i dowolne inne czynności zdefiniowane w oferowanym systemie weryfikacji i zarządzania automatyczne sumowanie dawek dla poszczególnych pól z kolejnych zrealizowanych frakcji terapeutycznych generowanie statystyk na podstawie zrealizowanych frakcji terapeutycznych dla poszczególnych parametrów zapisanych dla każdego pola leczenia względem wartości zaplanowanej podsumowanie wszystkich parametrów zaplanowanych oraz zrealizowanych na oferowanym akceleratorze wraz z podglądem zdjęć weryfikujących poprawne ułożenie pacjenta przeglądanie w jednej aplikacji wszystkich dostępnych dla pacjenta obrazów w tym obrazów CT, NMR, PET, CBCT, DRR, zdjęć portalowych MV i kV oraz z symulatora terapeutycznego porównywanie i nakładanie na siebie obrazów generowanie raportów zawierających wyselekcjonowane przez użytkownika informacje zawarte w bazie oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dodatkowe dla systemu weryfikacji i zarządzania, pozwalające na tworzenie przez użytkownika raportów, zawierających dowolne dane z bazy systemu weryfikacji i zarządzania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dodatkowe dla systemu weryfikacji i zarządzania – min. 5 szt., pozwalające na zaawansowaną obróbkę danych obrazowych: porównywanie obrazów 2D i 3D (CBCT) z obrazami referencyjnymi (DRR, CT, obrazy z symulatora) ręczne dopasowywanie obrazów względem siebie automatyczne dopasowywanie obrazów względem siebie na bazie informacji o gęstościach elektronowych, wybranych punktów lub obszarów wyznaczanie korekcji przesunięć stołu z obliczaniem delty pozycji stołu prezentowanie wartości delty przesunięć stołu z weryfikacji on-line wykonanych bezpośrednio na oferowanym akceleratorze generowanie statystyk dla przesunięć pozycji pacjenta w formie wykresów oraz danych stabelaryzowanych | TAK |  |
|  | System umożliwia przygotowanie i generowanie dokumentacji medycznej pacjenta w języku polskim | TAK |  |
|  | System oprogramowania ( np. Citrix lub równoważny) pozwalający na używanie - poprzez zdalny dostęp - oferowanego oprogramowania systemu weryfikacji i zarzadzania oraz planowania leczenia, w ramach zdefiniowanego przez użytkownika systemu uprawnień dostępowych. Oferowana konfiguracja musi zapewnić możliwość jednoczasowego dostępu zdalnego dla min. 5 użytkowników. | TAK |  |
|  | Serwer zarządzający zdalnym dostępem do oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania oraz planowania leczenia. Serwer zarządzający zdalnym dostępem musi być odrębny od serwera zarządzającego zdalnym uruchamianiem aplikacji. Serwer musi spełniać zalecane wymagania producenta systemu lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 55 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Serwer zarządzający uruchamianiem przez zdalnych użytkowników aplikacji oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania oraz planowania leczenia. Serwer zarządzający zdalnym uruchamianiem aplikacji musi być odrębny od serwera zarządzającego zdalnym dostępem. Serwer musi spełniać zalecane wymagania producenta systemu lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 56 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Serwera systemu weryfikacji i zarządzania musi spełniać zalecane wymagania producenta systemu weryfikacji i zarządzania, | TAK |  |
|  | Minimalne wymagania dotyczące stacji roboczych systemu weryfikacji i zarządzania po modyfikacji – min. 31 szt. lub min. 12 szt., jeśli możliwe jest uruchamianie oprogramowania systemu weryfikacji i zarządzania na oferowanych stacjach planowania leczenia: Stacje robocze muszą spełniać zalecane wymagania producenta systemu weryfikacji i zarządzania, jednak co najmniej: procesor 4-rdzeniowy typu Intel Core i7 min. 8 GB RAM twardy dysk min. 500GB karta graficzna z min. 1GB pamięci karta sieciową 100/1000 Mbps mysz i klawiatura system operacyjny spełniający zalecenia producenta systemu weryfikacji i zarządzania monitor LCD min 23” | TAK |  |
| GWARANCJA I SZKOLENIA |
|  | Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W trakcie trwania gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i serwisu pozostają po stronie gwaranta. | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
|  | DTR w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, przy dostawie | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich składowych systemu w języku angielskim i polskim | TAK |  |
|  | Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego | TAK |  |
|  | Wykaz dostawców upoważnionych przez wytwórcę do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego | TAK |  |
|  | Czasookresy dokonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta, w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez wykonawcę | TAK |  |
|  | Pisemne oświadczenie podmiotu uprawnionego do serwisowania i wykonywania przeglądów technicznych potwierdzające, że personel posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone stosownym certyfikatem, świadectwem, znajdującym się w aktach osobowych osób dokonujących napraw serwisowych lub przeglądów technicznych | TAK |  |
|  | Szkolenie dla lekarzy, fizyków medycznych, techników elektroradiologii i sekretarek medycznych z obsługi odpowiednich dla ich pracy urządzeń/systemów w miejscu instalacji i/lub w ośrodku referencyjnym i/lub w ośrodku szkoleniowym producenta – w ilości zapewniającej płynność posługiwania się nabytymi urządzeniami/systemami Minimum: - 6 szkoleń po 7 godzin dla personelu medycznego - 4 szkolenia po 7 godzin dla personelu technicznego - 6 szkoleń dla po 7 godzin dla fizyków medycznych | TAK |  |
|  | Dostawca odpowiedzialny jest za wykonanie pomiarów dozymetrycznych oferowanego akceleratora oraz akceleratorów posiadanych przez Zamawiającego dla oferowanego systemu planowania. | TAK |  |
|  | Dostawca odpowiedzialny jest za przekazanie zamawiającemu pełnej dokumentacji przeprowadzonych pomiarów dozymetrycznych w postaci papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
|  | Dostawca odpowiedzialny jest za wprowadzenie zmierzonych danych do oferowanego system planowania leczenia i pełne skonfigurowanie/wymodelowanie oferowanych algorytmów obliczeniowych | TAK |  |
|  | Dostawca gwarantuje wprowadzenie zmierzonych danych do oferowanego systemu planowania leczenia w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od daty rozpoczęcia pomiarów | TAK |  |
| III. Serwis Gwarancyjny |
|  | Przeglądy techniczne i naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji wykonywane będą zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji technicznej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnym transportem sprzętu i wymianą części | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie gwarancyjnym wykonywane są 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę. | TAK |  |
|  | Dostawca gwarantuje ponad 95% sprawność pracy przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi. lub zgodnie z odpowiedzią na pytanie 53 udzieloną przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Maksymalnie 24 godzinny czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych w dni robocze od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Maksymalnie 3 dniowy (dni robocze) czas usunięcia awarii, w sytuacji gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie terminu jest niemożliwe, to ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekraczać 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | W przypadku istotnej naprawy albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na urządzenie medyczne | TAK |  |
|  | Przedłużenie terminu gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać – w przypadku napraw innej, niż wskazana wyżej w pkt. 5 | TAK |  |
|  | Fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie wymieniane materiały zużywalne fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany przez Wykonawcę lub infolinię | TAK, proszę podać |  |
|  | Wystawienie protokołu serwisowego po każdej naprawie oraz wpis do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Dokonywanie aktualizacji oprogramowania wymaganych przez producenta po każdorazowym ukazaniu się nowszej wersji | TAK |  |
| Serwis pogwarancyjny |
|  | Serwis pogwarancyjny realizowany będzie na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej, po zakończeniu serwisu gwarancyjnego | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny świadczony 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę. | TAK |  |
|  | Podać koszt roboczogodziny inżyniera serwisowego i koszt dojazdu | TAK, proszę podać |  |
|  | Podać koszt pełnego rocznego serwisu pogwarancyjnego z uwzględnienie w nim kosztów wszystkich części niezbędnych do napraw (przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji technicznej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, naprawy wraz z częściami zamiennymi, aktualizacja oprogramowania itp.) | TAK, proszę podać |  |
|  | Maksymalnie 24 godzinny czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych w dni robocze od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o nieprawidłowej pracy | TAK |  |
|  | Maksymalnie 3 dniowy (dni robocze) czas usunięcia awarii, w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie terminu jest niemożliwe, to ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekraczać 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany przez Wykonawcę lub infolinię | TAK, proszę podać |  |
|  | Sposób ustalania wzrostu kosztów serwisu pogwarancyjnego, według wyboru Wykonawcy: ( wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim za poprzedni rok, liczony rok do roku; ( zmiana kursu walutowego w odniesieniu do EURO liczonego rok do roku według Kursu Średniego Walut (tabela A) publikowanego przez Narodowy Bank Polski; ( inny wskaźnik mierzalny w oparciu o obiektywne kryteria | Proszę wybrać jedną z opcji |  |
|  | Częstotliwość wzrostu kosztów serwisu pogwarancyjnego , nie częściej niż raz w roku | TAK |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 171/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej

aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny

AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

| L.p. | parametr oceniany | Ocena | wartość oferowana przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZYSPIESZACZ NISKOENERGETYCZNY (AKCELERATOR) – 1 SZTUKA |
|  | Parametry wiązki fotonowej |
|  | Wartość maksymalna mocy dawki dla oferowanej wiązki fotonów 6MV FFF | > 600 MU/min – 1 pkt ≤ 600 – 0 pkt |  |
|  | Płynna zmiana mocy dawki podczas emisji promieniowania, w zakresie od 0 do maksymalnej oferowanej mocy dawki | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Parametry akceleratora |
|  | Maksymalna prędkość obrotu głowicy oferowanego akceleratora (liczba obrotów w ciągu 1 minuty) | ≥ 4 – 2 pkt < 4 – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotu kolimatora oferowanego akceleratora (liczba obrotów w ciągu 1 minuty) | ≥ 2 – 2 pkt < 2 – 0 pkt |  |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 0,5 mm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Beamstopper pochłaniający bezpośrednią wiązkę promieniowania megawoltowego, zintegrowany z głowicą akceleratora | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Chłodzenie akceleratora z wykorzystaniem wewnętrznego układu wodnego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kolimator wielolistkowy MLC |
|  | Dwuwarstwowy kolimator wielolistkowy MLC, wbudowany w głowicę akceleratora: górna warstwa minimum 2x29 listków o szerokości cienia w izocentrum 1,0 cm każdy dolna warstwa minimum 2x28 listków o szerokości cienia w izocentrum 1,0 cm każdy | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Średni przeciek promieniowania przez listki oferowanego kolimatora | ≤ 0,1 % – 2 pkt > 0,1 % – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych (w odległości izocentrum) | ≥ 25 cm – 1 pkt < 25 cm – 0 pkt |  |
|  | Minimalna odległość pomiędzy naprzeciwległymi listkami MLC w trybie terapeutycznym | 0 cm (listki mogą się ze sobą stykać) – 1 pkt > 0 cm – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna prędkość poruszania się listków oferowanego kolimatora | ≥ 5 cm/s – 1 pkt < 5 cm/s – 0 pkt |  |
|  | System wizualizacji w wiązce MV portal imaging EPID |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1200x1200 pikseli | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna wydajność zbierania informacji obrazowej przez detektor portalowy | ≥ 20 ramek/s – 1 pkt < 20 ramek/s – 0 pkt |  |
|  | System dozymetrii portalowej jest zintegrowany z oferowanym akceleratorem i oferowanym systemem planowania teleradioterapii i posiada następujące cechy: Akwizycja dozymetrycznych obrazów portalowych (mapa fluencji wiązki terapeutycznej) dla oferowanej wiązki terapeutycznej, dla każdej z wymaganych mocy dawek Możliwość obliczania oczekiwanych obrazów dozymetrycznych (map fluencji) za pomocą specjalnego algorytmu, zawartego w oferowanym systemie planowania teleradioterapii Możliwość wykorzystania narzędzi do nakładania i analizy porównawczej (w tym analiza gamma) obrazów dozymetrycznych: zmierzonych na akceleratorze oraz obliczonych w oferowanym systemie planowania leczenia | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania dla techniki IGRT |
|  | Obrazowanie w trybie IGRT z wykorzystaniem oferowanej megawoltowej wiązki terapeutycznej | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Czas obrazowania w trybie CBCT | ≤ 20 s – 1 pkt > 20 s – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/export wykonywanych ręcznie przez użytkownika) zapamiętywanie w oferowanym systemie weryfikacji i zarządzania zastosowanych wartości korekcji położenia stołu w osiach X, Y i Z na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |
|  | Systemy oprogramowania do kontroli jakości wbudowane w oprogramowanie konsoli oferowanego akceleratora | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Modyfikacja Systemu Weryfikacji i Zarządzania |
|  | Jedna, wspólna baza danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania, oferowanego systemu planowania leczenia, oferowanego akceleratora wraz z systemem EPID oraz zintegrowanym systemem IGRT, zawierająca wszystkie dane o pacjentach, napromienianiu przeprowadzonym i planowanym, dane obrazowe oraz plany leczenia wykonane w oferowanym systemie planowania leczenia (skany CT, NMR, obrazy symulacyjne, obrazy EPID z oferowanego akceleratora, skany wolumetryczne CBCT z oferowanego akceleratora Dane generowane przez oferowany akcelerator oraz oferowany system planowania leczenia są przesyłane do tej bazy danych bezpośrednio i automatycznie, bez operacji typu import/eksport. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) wykorzystanie przez oferowane stacje systemu planowania leczenia obrazów CT, NMR i PET/CT zapamiętanych w jednej, wspólnej bazie danych oferowanego systemu planowania leczenia oraz systemu weryfikacji i zarządzania | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zastosowania skonfigurowanych przez producenta oferowanego akceleratora danych dozymetrycznych dla oferowanej wiązki terapeutycznej w oferowanym przez Zamawiającego systemie planowania leczenia, bez konieczności wykonywania w miejscu instalacji dodatkowych pomiarów dozymetrycznych dla oferowanego akceleratora | TAK –2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dawka promieniowania pochodząca od obrazowania IGRT w trybie MV-MV lub MVCBCT uwzględniona w planie leczenia na etapie optymalizacji i planowania leczenia w oferowanym systemie planowania leczenia | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Integracja wszystkich posiadanych akceleratorów Zamawiającego, wraz z oprzyrządowaniem (EPID, MVCT): bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) przesyłanie na konsolę operatora danych demograficznych pacjenta, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, kod i opis rozpoznania choroby, zdjęcie identyfikacyjne bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) przesyłanie do aparatu planów leczenia z możliwością wyboru planu, który ma być realizowany bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapisywanie w systemie zarządzania historii napromieniania wraz z informacją o dawkach frakcyjnych bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapisywanie w systemie zarządzania obrazów uzyskanych w trakcie weryfikacji ułożenia pacjenta bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapisywanie w systemie zarządzania informacji o wykonanych korektach przesunięć stołu bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) pobieranie z systemu informacji o zaplanowanym obrazowaniu pacjenta wraz z definicją trybu obrazowania | TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt |  |
|  | Integracja posiadanego systemu do brachyterapii w Systemie weryfikacji i zarządzania umożliwiająca nadzorowanie procesów brachyterapii w tym zarzadzanie kolejką pacjentów i archiwizacją otrzymywanych dawek promieniowania. | TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt |  |
|  | System do analizy danych obrazowych i radioterapeutycznych |
|  | Możliwość prezentacji na chronologicznej mapie graficznej: połączeń pomiędzy zestawami badań obrazowych, reprezentujących przeprowadzenie fuzji tych zestawów badań zestawów obrysowanych struktur, związanych z danym zestawem badań obrazowych planu/planów leczenia, powiązanych z danymi zestawami badań obrazowych i obrysowanych struktur | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) przesyłanie danych pomiędzy oferowanym systemem do analizy danych obrazowych i radioterapeutycznych a oferowanym systemem planowania leczenia | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 2 oraz 3 do oferty).

UWAGA:

W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

UWAGA:

Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne