. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonych pełnomocnictw Narodowy Instytut geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie znak: ZZP-212/17 na: dostawa fabrycznie nowych echokardiografów w liczbie 5 sztuk

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

### dostawa fabrycznie nowych echokardiografów w liczbie 5 sztuk

1.  Cena  oferty

Łączna wartość wpisana w kolumnie 5 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert: 60 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

| przedmiot zamówienia | cena jednostkowa brutto w pln | liczba | stawka VAT % | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia w pln* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ………………………… ___________________________ producent ___________________________ typ Jednostki Centralnej ___________________________ rok produkcji ___________________________ |  | 5 |  | -zł |
| pakiet kardiochirurgiczny (szczegółowy opis pakietu znajduje się w załączniku nr 2 do oferty) |  | 2 |  | -zł |
| pakiet geriatryczny (szczegółowy opis pakietu znajduje się w załączniku nr 2 do oferty) |  | 1 |  | -zł |
| pakiet kardiologiczny (szczegółowy opis pakietu znajduje się w załączniku nr 2 do oferty) |  | 2 |  | -zł |
|  | Łącznie: |  | -zł |

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Cena całkowita brutto – za całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 5 – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert : 30 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi

załącznik nr 3 do formularza oferty.

(UWAGA: należy wypełnić załącznik nr 3 do oferty)

2. Okres gwarancji (waga w ocenie ofert : 10 pkt w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3).

Oferuję następujący okres gwarancji (przy wymaganej 36 miesięcznej gwarancji) - …………(w miesiącach)

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. V pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem V pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem V pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. V pkt 4 SIWZ.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. V pkt 5 SIWZ.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem V pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem V pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V pkt 7 SIWZ.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

##### Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,  KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  V pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne |  |
| 3. | Zestawienie parametrów ocenianych aparatury medycznej |  |
| 4. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP-212/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

### dostawa fabrycznie nowych echokardiografów

### w liczbie 5 sztuk

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. IV ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

lub podpis osoby fizycznej

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 212/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

### dostawa fabrycznie nowych echokardiografów

### w liczbie 5 sztuk

APARAT DO ECHOKARDIOGRAFII _____________________________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka centralna - parametry techniczne, wymagania ogólne |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | TAK |  |
| 1.2 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
| 1.3 | Echokardiograf najwyższej klasy | TAK |  |
| 1.4 | Aparat stacjonarny, na kołach, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |
| 1.5 | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| 1.6 | Zasilanie 100 – 240 V, 50-60Hz, pobór mocy nie większy niż 700W | TAK |  |
| 1.7 | Zainstalowane fabrycznie zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie | TAK |  |
| 1.8 | Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę | TAK |  |
| 1.9 | Cyfrowy monitor LCD TFT/SIPS lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
| 1.10 | Możliwość powiększania obrazu diagnostycznego (sektorowego) wraz z informacjami ogólnymi oraz informacjami liczbowymi dotyczącymi nastaw aparatu do wielkości min. 50% powierzchni monitora | TAK |  |
| 1.11 | Panel sterowania regulowany w trzech płaszczyznach, niezależnie od monitora | TAK |  |
| 1.12 | Dynamika systemu min. 180dB | TAK |  |
| 1.13 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 800 000 | TAK |  |
| 1.14 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5 – 18 MHz | TAK |  |
| 1.15 | Głębokość skanowania min. 30cm | TAK |  |
| 1.16 | Aparat mobilny, waga nie większa niż 130 kg | TAK |  |
| 1.17 | Min. 3 aktywne i równorzędne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 1.18 | Gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
| 1.19 | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta | TAK |  |
| 1.20 | Porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG min. 2 | TAK |  |
| 1.21 | Podręczna pamięć powyżej 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych. | TAK |  |
| 1.22 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | TAK |  |
| 1.23 | Podstawa jezdna z obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich z centralnym hamulcem | TAK |  |
| 1.24 | Możliwość regulacji wysokości konsoli | TAK, Podać |  |
| 1.25 | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli | TAK |  |
| 2. | Jednostka centralna - tryby obrazowania |
| 2.1 | Tryby obrazowania: - 2D - 3D/4D - M-Mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler ciągły - Doppler kolorowy - Doppler kolorowy 3D/4D - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |
| 2.2 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min. 1000 Hz | TAK |  |
| 2.3 | Zoom min 8x w obrazach zatrzymanych i w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 2.4 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
| 2.5 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
| 2.6 | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie | TAK |  |
| 2.7 | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | TAK |  |
| 2.8 | Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEX o różnych wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie | TAK |  |
| 2.9 | Korekcja bramki dopplerowskiej ± 60°. | TAK |  |
| 2.10 | Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach 1-16mm | TAK |  |
| 2.11 | Maksymalna mierzona prędkość w trybie Dopplera ciągłego dla zerowego kąta korekcji min.12 m/s | TAK |  |
| 2.12 | Wybór map koloru kodujących przepływ | TAK |  |
| 2.13 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na głowicy liniowej. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK |  |
| 2.14 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu na głowicy matrycowej przezprzełykowej i matrycowej głowicy przezklatkowej | TAK |  |
| 2.15 | Możliwość rotacji płaszczyzny przyłożenia bez konieczności obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezprzełykowej | TAK |  |
| 2.16 | 3D w trybie Kolor Doppler w czasie rzeczywistym dedykowane do kardiologii | TAK |  |
| 2.17 | Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) | TAK |  |
| 2.18 | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym o kącie obrazowania min. 90°x90° | TAK |  |
| 2.19 | Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym | TAK |  |
| 2.20 | Czas akwizycji obrazów regulowany przez operatora w zakresie od min. 1 do 60 sekund | TAK |  |
| 2.21 | Protokół próby wysiłkowej minimum 8 etapowy | TAK |  |
| 2.22 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: kardiologicznych osób dorosłych, naczyniowych (w tym TCD) | TAK |  |
| 2.23 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w Trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |
| 3. | Jednostka centralna - tryb 3D w czasie rzeczywistym |
| 3.1 | Obrazowanie 3D z głowicy matrycowej/objętościowej z maksymalną prędkością min. 80 vps | TAK |  |
| 3.2 | Obrazowanie 3D Color serca w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 3.3 | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z głowicy matrycowej/objętościowej | TAK |  |
| 3.4 | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | TAK |  |
| 4. | Jednostka centralna - funkcje użytkowe |
| 4.1 | Moduł w aparacie do automatycznej oceny frakcji wyrzutowej oraz oceny dynamiki skurczowej lewej komory przy użyciu mapy koloru | TAK |  |
| 4.2 | Moduł oprogramowania zainstalowany w aparacie do automatycznej oceny odkształcenia i współczynnika odkształcenia podłużnego, okrężnego i globalnego prezentowanego w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” i w postaci wartości procentowych | TAK |  |
| 4.3 | Moduł oprogramowania zainstalowany w aparacie do obróbki obrazów trójwymiarowych | TAK |  |
| 4.5 | Moduł oprogramowania do automatycznego obliczenia objętości lewego serca: komory i przedsionka na podstawie klipów 4D | TAK |  |
| 5. | Jednostka centralna - archiwizacja obrazów |
| 5.1 | Moduł ( software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne pediatryczne, osób dorosłych oraz naczyniowe | TAK |  |
| 5.2 | Nagrywarka DVD/ RW wbudowana w aparat pozwalająca na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
| 5.3 | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | TAK |  |
| 5.4 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 1TB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
| 5.5 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
| 5.6 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| 6. | Pakiet KARDIOCHIRURGICZNY dla SPSK2 (2 zestawy) |
| 6.1 | Głowica sektorowa typu „phased array” do wyboru z zakresu min 1,5 - 4,6 MHz: - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 80 elementów - obrazowanie harmoniczne - | TAK |  |
| 6.2 | Głowica sektorowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min 1,5-4 MHz : - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 1700 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 1800 w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 6.3 | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 3,5-6,5 MHz - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 2500 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 3600 w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 6.4 | Głowica liniowa z zakresem min 4,5-11 MHz Minimum 160 kryształów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy: - szerokość pola skanowania w zakresie 38 – 40mm - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości - obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 6.5 | Głowica convex wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: - szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,5 – 5,0 MHz - obrazowanie harmoniczne - liczba kryształów min. 128 - kąt pola widzenia głowicy min. 70° | TAK |  |
| 6.6 | Głowica liniowa typu L lub T śródoperacyjna: - szerokopasmowa o zakresie min. 8 do 15 MHz - ilość elementów min. 128 - szerokość pola obrazowania maks. 25 mm | TAK |  |
| 6.7 | Wanna do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej | TAK |  |
| 6.8 | Tryb badania z użyciem środka kontrastującego | TAK |  |
| 6.9 | Zaawansowany tryb obrazowania mikroprzepływów | TAK |  |
| 6.10 | Funkcja integracji aparatu z angiografem wykorzystująca tryb 3D na głowicy przezprzełykowej | TAK |  |
| 6.11 | Oprogramowanie do rekonstrukcja zastawki mitralnej w trybie obrazowania 3D | TAK |  |
| 6.12 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań jamy brzusznej | TAK |  |
| 7. | Pakiet GERIATRYCZNY dla Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (1 zestaw) |
| 7.1 | Głowica sektorowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min 1,5-4 MHz : - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 1700 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 180˚ w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 7.2 | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min 3,5-6,5 MHz - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 2500 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 360˚ w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 7.3 | Głowica liniowa z zakresem min 5 -12 MHz Minimum 190 kryształów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy: - szerokość pola skanowania w zakresie 38 – 52mm - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości - obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 7.4 | Głowica convex wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: - szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2 – 5,0 MHz - obrazowanie harmoniczne - liczba kryształów min. 128 - kąt pola widzenia głowicy min. 70° | TAK |  |
| 7.5 | Wanna do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej | TAK |  |
| 7.6 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań jamy brzusznej , małych narządów oraz urologicznych | TAK |  |
| 7.7 | Zewnętrzna stacja robocza do analizy off line wyposaża w oprogramowanie do pomiarów i analizy 2D i 3D, dostępnych na zaoferowanym aparacie USG. Minimalne wymogi techniczne stacji roboczej: System operacyjny Windows Porty USB (co najmniej 2 port) Dysk twardy SSD min 100 GB Dysk twardy SATA 1 TB Procesor Intel i7 min. 4 GHz Oprogramowanie Microsoft Word Karta graficzna min. 2 GB Monitor min 21” RAM min. 8 GB Wbudowany akumulator lub UPS umożliwiający prace stacji przez min 20. Możliwość rozbudowy systemu | TAK, Podać |  |
| 8. | Pakiet KARDIOLOGICZNY dla SPSK2 – 2 zestawy |
| 8.1 | Głowica sektorowa typu „phased array” do wyboru z zakresu min 1,5 - 4,6 MHz: - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 80 elementów - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 8.2 | Głowica sektorowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min 1,5-4 MHz : - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 1700 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 1800 w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 8.3 | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min 3,5-6,5 MHz - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 2500 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 3600 w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 8.4 | Głowica liniowa z zakresem min 4,5-11 MHz Minimum 160 kryształów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy: - szerokość pola skanowania w zakresie 38 – 40mm - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości - obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 8.5 | Wanna do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej | TAK |  |
| 9. | Wymagania dodatkowe dla wszystkich aparatów |
| 9.1 | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 9.2 | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | TAK |  |
| 9.3 | Przeglądy min. 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak Podać |  |
| 9.4 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym | TAK |  |
| 9.5 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | TAK |  |
| 9.6 | Instrukcja obsługi oraz w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 9.7 | Dokumentacja techniczna | TAK |  |
| 9.8 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 9.9 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 9.10 | Certyfikat CE, oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 212/17

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na :

### dostawa fabrycznie nowych echokardiografów

### w liczbie 5 sztuk

APARAT DO ECHOKARDIOGRAFII _____________________________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

Oferowane parametry oceniane

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | Parametr oferowany/ podać | ocena parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka centralna - parametry techniczne, wymagania ogólne |
| 1.12 | Dynamika systemu min. 180dB |  | 180 dB – 0 pkt.. > 180 ÷ ≤ 300 dB – 0,5 pkt. > 300 dB – 1 pkt. |
| 1.16 | Aparat mobilny, waga nie większa niż 130 kg |  | 130 kg – 0 pkt. < 130 ÷ ≥ 110 kg – 0,5 pkt. < 110 kg – 1 pkt |
| 1.17 | Min. 3 aktywne i równorzędne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych |  | 3 gniazda – 0 pkt. > 3 gniazd – 1 pkt. |
| 2. | Jednostka centralna - tryby obrazowania |
| 2.10 | Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach 1-16mm |  | 1 ÷ 19 mm – 0 pkt. 1 ÷ >19 mm – 0,5 pkt. |
| 2.11 | Maksymalna mierzona prędkość w trybie Dopplera ciągłego dla zerowego kąta korekcji min.12 m/s |  | 12-18 m/s – 0 pkt. >18 m/s – 0,5 pkt. |
| 2.13 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na głowicy liniowej. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego |  | 7-8 kątów – 0 pkt. >8 kątów – 1 pkt. |
| 2.21 | Protokół próby wysiłkowej minimum 8 etapowy |  | 8 etapowy – 0 pkt. > 8 etapów – 1 pkt. |
| 3. | Jednostka centralna - tryb 3D w czasie rzeczywistym |
| 3.1 | Obrazowanie 3D z głowicy matrycowej/objętościowej z maksymalną prędkością min. 80 vps |  | 80 vps – 0 pkt > 80 vps – 1 pkt. |
| 5. | Jednostka centralna - archiwizacja obrazów |
| Fakultatywnie | Automatycznie dodawana przeglądarka plików w formacie DICOM 3.0 przy nagrywaniu na nośniki |  | NIE – 0 pkt. TAK – 1 pkt. |
| 6. | Pakiet KARDIOCHIRURGICZNY dla SPSK2 (2 zestawy) |
| 6.3 | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 3,5-6,5 MHz - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 2500 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 3600 w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne |  | Zakres 3,5 ÷ 6,5 MHz – 0 pkt. Zakres > 3,5 ÷ 6,5 MHz ale < od 2 ÷8 MHz - 0,5 pkt, Zakres ≥ 2 ÷ 8 MHz - 2 pkt |
| 7. | Pakiet GERIATRYCZNY dla Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (1 zestaw) |
| 7.2 | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min 3,5-6,5 MHz - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 2500 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 360˚ w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne |  | Zakres 3,5 ÷ 6,5 MHz – 0 pkt. Zakres > 3,5 ÷ 6,5 MHz ale < od 2 ÷8 MHz - 0,5 pkt, Zakres ≥ 2 ÷ 8 MHz - 2 pkt |
| 7.3 | Głowica liniowa z zakresem min 5 -12 MHz Minimum 190 kryształów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy: - szerokość pola skanowania w zakresie 38 – 52mm - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości - obrazowanie trapezowe |  | Liczba kryształów od 190 do 1000 – 0 pkt. >1000 kryształów – 1 pkt. |
| Fakultatywnie | Elastografia typu ShearWave do oceny stopnia zwłóknienia wątroby w czasie rzeczywistym kodowaną kolorem i dostępną na oferowanej głowicy convex. Wielkość bramki koloru min. 2,5 x 2,5 cm Możliwość uzyskania w raporcie min. 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/s |  | NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt |
| 8. | Głowice, wyposażenie i dodatkowe oprogramowanie dla SPSK2 (Kardiologia) – 2 zestawy |
| 8.3 | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min 3,5-6,5 MHz - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 2500 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 3600 w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne |  | Zakres 3,5 ÷ 6,5 MHz – 0 pkt. Zakres > 3,5 ÷ 6,5 MHz ale < od 2 ÷8 MHz - 0,5 pkt, Zakres ≥ 2 ÷ 8 MHz - 2 pkt |

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w Załącznikach nr 2 oraz nr 3 do oferty).

UWAGA:

W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

UWAGA:

Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# Text boxes

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne