. . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [pieczątka firmowa] Oferta I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON/NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Faks [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT OFERTY: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 1. Copernicus Podmiot leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku 2. „Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. 3. Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie 4. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku znak: ZZP-176/18, na Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: monitora kardiologicznego: kompaktowego, modułowego i telemetrycznego oraz stacji centralnego monitorowania w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych” * o ile dotyczy

III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

1.  Cena  oferty

Wartość wpisana w kolumnie 5 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert (waga w ocenie ofert : 60% w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VII ust. 2 pkt 2.1. SIWZ (kryterium nr 1):

* cena netto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

** cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

Łączna cena całkowita brutto – za  całość przedmiotu zamówienia – zgodnie z kolumną Nr 5 – wynosi słownie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Parametry techniczne/jakościowe przedmiotu zamówienia (waga w ocenie ofert: 20% w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VII ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2).

Wartość punktowa w kryterium nr 2 parametry jakościowe/techniczne przedmiotu zamówienia dokonana będzie na podstawie szczegółowego opisu parametrów podlegających ocenie, który stanowi

Załącznik nr 3 do formularza oferty.

(UWAGA: należy wypełnić Załącznik nr 3 do oferty)

3. Okres gwarancji (waga w ocenie ofert : 20 % w łącznej punktacji) - zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ (kryterium nr 3).

Okres gwarancji ………… miesięcy

IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Terminy, wielkość i warunki dostawy [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję terminy, wielkości i warunki dostaw określone w rozdz. VI pkt 1 i 3 SIWZ.

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące świadectwa i certyfikaty [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]:

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zał. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Okres i warunki gwarancji [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję okres i warunki gwarancji określone w rozdz. VI pkt 4 SIWZ i Wzorze umowy.

- Warunki płatności [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 5 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam i akceptuję warunki płatności określone w rozdz. VI pkt 5 SIWZ i Wzorze umowy.

- Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 6 SIWZ]:

Niniejszym potwierdzam sposób kalkulacji ceny przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI pkt 6 SIWZ.

- Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z rozdziałem VI pkt 7 SIWZ]:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI pkt 7 SIWZ i Wzorze umowy.

V.   WPŁATA WADIUM

[ Zgodnie z rozdziałem III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ]

- Forma, w jakiej zostało wniesione wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr	. . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( wypełnia się w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu )

vI.   OŚWIADCZAm, ŻE ZAPOZNAŁem SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I potwierdzam spełnienie wszystkich zawartych

w niej wymogów

VII.   POTWIERDZAM PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI ORAZ WYRAŻAM ZGODĘ  NA WARUNKI

I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

[Zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

VIII.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM ORAZ NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW

[zgodnie z art. 36b ustawy P.z.p. / Patrz rozdział  VI pkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK należy wypełnić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

[Patrz rozdział I pkt 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić

Określenie stron oferty, na której  znajduje się tajemnica przedsiębiorstwa

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wskazanie sposobu zabezpieczenia (np. złożenie w osobnej kopercie)

………………………………………………………………………………………………….……………..

i określenie czego dotyczy :

………………………………………………………………………………………………….……………..

Wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa :

……………………………………………………………………………………………………………..

X.   HASŁO DESZYFRUJĄCE JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

[Patrz rozdział II pkt 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]

Należy podać wymagane informacje zachowując oryginalną pisownię stworzonego przez wykonawcę hasła, którego użył w celu zaszyfrowania przesłanego elektronicznie JEDZ.

XI.  POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII Z ORYGINAŁAMI

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

XII.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Ponadto oświadczamy, że:

- dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oraz będzie gotowy do eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,

- w przypadku, gdy nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

| Lp. | wykaz załączników do oferty | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania |  |
| 2. | Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne, warunki graniczne |  |
| 3 | Zestawienie parametrów ocenianych aparatury medycznej |  |
| 4 | Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie parametrów ocenianych (jeżeli nie występują w postaci FMI) |  |

Oferta wraz z załącznikami zawiera łącznie 		  ponumerowanych stron.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 176/18

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:

MONITORA KARDIOLOGICZNEGO (…)  ORAZ STACJI CENTRALNEGO  MONITOROWANIA

oświadczenie    wykonawcy

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt 1.6.,1.7.,1.8. SIWZ

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: ____

reprezentując  firmę [o ile dotyczy]:

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*

- wydano wyrok lub decyzję*

Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

*niepotrzebne skreślić

,  dnia   ___/___/______ r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 2 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 176/18

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:

MONITORA KARDIOLOGICZNEGO (…)  ORAZ STACJI CENTRALNEGO

MONITOROWANIA

MONITOR ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

stacja kontroli monitorującej ____________________________

PRODUCENT ____________________________

TYP ____________________________

ROK PRODUKCJI ____________________________

Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne

Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| l.p. | wymagany parametr / warunek graniczny | wartość wymagana | wartość oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. CENTRALA MONITORUJĄCA |
|  | Centrala monitorująca przystosowana do podłączenia co najmniej 32 kardiomonitorów - licencje w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Wraz z centralą dostarczone zostaną co najmniej dwa monitory LCD o przekątnej ekranu min. 21” zapewniające podgląd ze wszystkich podłączonych do centrali kardiomonitorów (w tym również kardiomonitorów telemetrycznych zaoferowanych w postępowaniu). | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |
|  | Centrala umożliwiająca wpisywanie danych demograficznych pacjenta zarówno z poziomu centrali, jak i kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 500/pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja „holterowska” – pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) -z ostatnich min. 120 godzin. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 120 godzin. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet - w cenie oferty również zestaw tonerów umożliwiających wydrukowanie, co najmniej 3000 stron w formacie A4. | TAK |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK |  |
|  | Wraz z centralą zostaną dostarczone wszelkie niezbędne podzespoły umożliwiające podłączenie zaoferowanych monitorów kardiologicznych zarówno poprzez sieć wi-fi, jak również poprzez sieć LAN. W przypadku zaoferowania monitorów telemetrycznych pracujących w łączności radiowej dodatkowo Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje infrastrukturę umożliwiającą monitorowanie pacjenta na całym Oddziale w cenie oferty. | TAK |  |
|  | W cenie oferty instalacja infrastruktury do łączności wi-fi oraz radiowej (w przypadku potrzeby) oraz pełna konfiguracja central z zaoferowanymi monitorami kardiologicznymi. W przypadku podłączenia urządzeń za pośrednictwem sieci LAN Zamawiający przygotuje infrastrukturę (okablowanie) tej sieci i doprowadzi ją do punktu dystrybucyjnego. | TAK |  |
| II. MONITOR KARDIOLOGICZNY KOMPAKTOWY TYP I |
| Wymagania ogólne |
|  | Kardiomonitor o masie nie większej niż 4,5 kg wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Obsługa przy pomocy pokrętła i przycisków i/lub dotykowo. | TAK, proszę podać |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali. | TAK, proszę podać |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. Możliwość zawieszenia alarmów. | TAK |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 8 5 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 2 wzorce do wyboru). | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 6 godzin. Akumulator/akumulatory umożliwiające spełnienie w.w warunków w cenie oferty. | TAK, proszę podać |  |
| Pomiar EKG |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK, proszę podać |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego. | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej. | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT. | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20 16), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Migotanie przedsionków, Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów, Salwa komorowa, PVC/min wysokie. | TAK |  |
| Pomiar oddechów (RESP) |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-170 150 oddechów/min. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 2 oddechy/min. | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. | TAK |  |
| Pomiar saturacji (SpO2) |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300 30-249 ud./min. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 260mmHg. | TAK, proszę podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 40-240 bpm. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | Pomiar w trybie automatycznym oraz ręcznym. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie. | TAK |  |
| Pomiar temperatury (TEMP) |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 30÷42˚C. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa. | TAK |  |
| Wyposażenie monitora |
|  | Zestaw startowy umożliwiający rozpoczęcie pracy monitora składający się co najmniej z: - kabel EKG 5-odprowadzeniowy, - przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP, - mankiety do pomiaru NIBP: mały, średni, duży, - czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips, - powierzchniowy czujnik temperatury. | TAK |  |
|  | Uchwyt na ścianę z półką do mocowania kardiomonitora oraz z koszykiem na akcesoria lub wózek na kardiomonitor (do wyboru przy dostawie urządzenia). Uchwyty ścienne w systemie umożliwiającym schowanie przewodów zasilających i LAN w maskownicy uchwytów. | TAK |  |
| Współpraca z zaoferowaną centralą monitorującą |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej lub bezprzewodowej z zaoferowaną centralą. Wyposażenie niezbędne do podłączenia kardiomonitora do sieci przewodowej (przewód LAN) oraz do sieci bezprzewodowej (odpowiedni nadajnik) w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Pełna integracja zaoferowanych monitorów z centralą w cenie oferty. | TAK |  |
| III. MONITOR KARDIOLOGICZNY KOMPAKTOWY TYP II |
| Wymagania ogólne |
|  | Kardiomonitor o masie nie większej niż 5 kg wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Obsługa przy pomocy pokrętła i przycisków i/lub dotykowo. | TAK, proszę podać |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali. | TAK, proszę podać |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. Możliwość zawieszenia alarmów. | TAK |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 8 5 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 2 wzorce do wyboru). | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 6 godzin. Akumulator/akumulatory umożliwiające spełnienie ww. warunków w cenie oferty. | TAK, proszę podać |  |
| Pomiar EKG |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK, proszę podać |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego. | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej. | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT. | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20 16), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Migotanie przedsionków, Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów, Salwa komorowa, PVC/min wysokie. | TAK |  |
| Pomiar oddechów (RESP) |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-170 150 oddechów/min. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 2 oddechy/min. | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. | TAK |  |
| Pomiar saturacji (SpO2) |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300 30-249 ud./min. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 270 mmHg. | TAK, proszę podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 40-240 bpm. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | Pomiar w trybie automatycznym oraz ręczny. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie. | TAK |  |
| Pomiar temperatury (TEMP) |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 30÷42˚C. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa. | TAK |  |
| Pomiar CO2 |
|  | Pomiar w strumieniu bocznym. | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 co najmniej w zakresie od 0 do 90 mmHg. | TAK, proszę podać |  |
|  | Pomiar częstości oddechu co najmniej w zakresie od 1 do 120 R/min. | TAK, proszę podać |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną (IBP) |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej od -50 do + 350 300 mmHg. | TAK, proszę podać |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony co najmniej w 1 tor pomiarowy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia. | TAK |  |
| Wyposażenie monitora |
|  | Zestaw startowy umożliwiający rozpoczęcie pracy monitora składający się co najmniej z: - kabel EKG 5-odprowadzeniowy, - przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP, - mankiety do pomiaru NIBP: mały, średni, duży, - czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips, - powierzchniowy czujnik temperatury, - przewód połączeniowy do przetworników inwazyjnego ciśnienia, - 2 szt. akcesoriów do usuwania nadmiaru wilgoci z układu pomiarowego CO2 (pułapka wodna lub nafion), - 10 jednorazowych linii próbkujących do pomiaru CO2. | TAK |  |
|  | Uchwyt na ścianę z półką do mocowania kardiomonitora oraz z koszykiem na akcesoria lub wózek na kardiomonitor (do wyboru przy dostawie urządzenia). Uchwyty ścienne w systemie umożliwiającym schowanie przewodów zasilających i LAN w maskownicy uchwytów. | TAK |  |
| Współpraca z zaoferowaną centralą monitorującą |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej lub bezprzewodowej z zaoferowaną centralą. Wyposażenie niezbędne do podłączenia kardiomonitora do sieci przewodowej (przewód LAN) oraz do sieci bezprzewodowej (odpowiedni nadajnik) w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Pełna integracja zaoferowanych monitorów z centralą w cenie oferty. | TAK |  |
| IV. MONITOR KARDIOLOGICZNY MODUŁOWY |
| Wymagania ogólne |
|  | Waga monitora poniżej 1,5 kg. | TAK, proszę podać |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. Możliwość zawieszenia alarmów. | TAK |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 8 5 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 2 wzorce do wyboru). | TAK |  |
|  | Ręczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 5 godziny. Akumulator/akumulatory umożliwiające spełnienie ww. warunku w cenie oferty. | TAK, proszę podać |  |
|  | Automatyczne podłączenie monitora transportowego do sieci monitorowania oraz zasilania sieciowego po umieszczeniu monitora w stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego obrotu obrazu po obróceniu monitora w płaszczyźnie pion/poziom. | TAK/NIE podać |  |
| Pomiar EKG |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK, proszę podać |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego. | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej. | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT. | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20 16), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Migotanie przedsionków, Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów, Salwa komorowa, PVC/min wysokie. | TAK |  |
| Pomiar oddechów (RESP) |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-170 150 oddechów/min. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddechy/min. | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. | TAK |  |
| Pomiar SpO2 |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300 30-249 ud./min. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15-280 260 mmHg. | TAK, proszę podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 40-240 bpm. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | Pomiar w trybie automatycznym oraz ręczny. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie. | TAK |  |
| Pomiar temperatury (TEMP) |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 30÷42˚C. | TAK, proszę podać |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną (IBP), dopuszcza się osobny moduł |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej od – 50 do + 350 300mmHg. | TAK, proszę podać |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony co najmniej w 2 tory pomiarowe do pomiaru inwazyjnego ciśnienia. | TAK |  |
| Wyposażenie monitora |
|  | Zestaw startowy umożliwiający rozpoczęcie pracy monitora składający się co najmniej z: - kabel EKG 5-odprowadzeniowy, - przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP, - mankiety do pomiaru NIBP: mały, średni, duży, - czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips, - powierzchniowy czujnik temperatury, - przewód połączeniowy do przetworników inwazyjnego ciśnienia. Zaoferowane wyposażenie w pełni współpracujące z zaoferowanymi w postępowaniu monitorami wszystkich typów (I, II, III, IV). | TAK |  |
|  | Uchwyt na ścianę z półką do mocowania kardiomonitora oraz z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |
|  | W ofercie z monitorem transportowym: - stacja dokująca wyposażona w złącza do podłączenia do sieci monitorowania oraz wyjścia sygnału wideo do podłączenia monitora kopiującego. Dodatkowo stacja umożliwiająca podłączenie dodatkowego modułu – CO2 lub IBP (dopuszcza się możliwość rozbudowy modułu transportowego o moduł CO2 lub IBP bez konieczności zastosowania dodatkowego modułu); - monitor min. 19” obsługiwany dotykowo; - akcesoria do montażu stacji i monitora 19” na ścianie. | TAK |  |
| Współpraca z zaoferowaną centralą monitorującą |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej lub bezprzewodowej z zaoferowaną centralą. Wyposażenie niezbędne do podłączenia kardiomonitora do sieci przewodowej (przewód LAN) oraz do sieci bezprzewodowej (odpowiedni nadajnik) w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Pełna integracja zaoferowanych monitorów z centralą w cenie oferty. | TAK |  |
| V. MONITOR KARDIOLOGICZNY TELEMETRYCZNY TYP I |
| Wymagania ogólne |
|  | Monitor telemetryczny pacjenta wyposażony w pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy LCD min 2” umożliwiający jednoczasowe wyświetlanie co najmniej 2 krzywych ekg. | TAK |  |
|  | Monitor i system anten zapewniające nieprzerwaną pracę na całym Oddziale, na którym jest zainstalowany zaoferowany system (centrala plus monitory) – dostarczenie infrastruktury i konfiguracja w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Monitor zapewniający monitorowanie EKG z 5 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Monitor zapewniający monitorowanie SpO2. | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
|  | Torebki do przenoszenia monitora przez pacjenta – co najmniej 10 szt./monitor w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Wraz z monitorem zostanie dostarczona ładowarka do ładowania akumulatorów AA/AAA lub zaoferowanych dedykowanych akumulatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru NIBP. | TAK |  |
|  | Wraz z każdym monitorem zostanie dostarczony: - czujnik SpO2, - przewód EKG. | TAK |  |
| VI. MONITOR KARDIOLOGICZNY TELEMETRYCZNY TYP II |
| Wymagania ogólne |
|  | Monitor telemetryczny pacjenta wyposażony w pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy LCD min 2” umożliwiający jednoczasowe wyświetlanie co najmniej 2 krzywych ekg. | TAK |  |
|  | Monitor i system anten zapewniające nieprzerwaną pracę na całym Oddziale, na którym jest zainstalowany zaoferowany system (centrala plus monitory) – dostarczenie infrastruktury i konfiguracja w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Monitor zapewniający monitorowanie EKG z 5 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Monitor zapewniający monitorowanie SpO2. | TAK |  |
|  | Monitor zapewniający monitorowanie ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną. | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
|  | Torebki do przenoszenia monitora przez pacjenta – co najmniej 10 szt./monitor w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Wraz z monitorem zostanie dostarczona ładowarka do ładowania akumulatorów AA/AAA lub zaoferowanych dedykowanych akumulatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru NIBP. | TAK |  |
|  | Wraz z każdym monitorem zostanie dostarczony: - czujnik SpO2, - przewód EKG, - rura połączeniowa do mankietu NIBP, - mankiety wielorazowe w rozmiarach co najmniej małym, średnim, dużym – po 1 szt. każdego rozmiaru. | TAK |  |
| VII. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE CAŁEGO ZAOFEROWANEGO SYSTEMU (CENTRAL ORAZ MONITORÓW) |
|  | Wykonawca udziela pełnej gwarancji na całe zaoferowane wyposażenie (wraz z częściami składowymi) na okres min. 60 m-cy. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny, w skład którego wchodzą m.in. przeglądy okresowe wszystkich urządzeń wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, wymiana akumulatorów zgodnie z zaleceniami producenta (nie dotyczy akumulatorów AA lub AAA w monitorach telemetrycznych), naprawy gwarancyjne, dojazdy do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej integracji zaoferowanych monitorów z centralami w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że zaoferowany system jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użycia zgodnie ze specyfikacją oraz wytycznymi producenta. | TAK |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowe do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 3 do oferty

postępowanie znak:  ZZP- 176/18

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  na:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:

MONITORA KARDIOLOGICZNEGO (…)  ORAZ STACJI CENTRALNEGO

MONITOROWANIA

parametry oceniane

zgodnie z rozdz. VII ust. 2 pkt 2.2. SIWZ (kryterium nr 2)

| l.p. | parametr oceniany | ocena | wartość oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. MONITOR KARDIOLOGICZNY MODUŁOWY |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 5,5’’ z możliwością wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych. | Powyżej 6” = 1 pkt |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego obrotu obrazu po obróceniu monitora w płaszczyźnie pion/poziom. | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| V. MONITOR KARDIOLOGICZNY TELEMETRYCZNY TYP I |
|  | Monitor telemetryczny wyposażony w antenę/anteny zapewniające nieprzerwaną komunikację z zaoferowaną w postępowaniu centralą (I). | W standardzie wi-fi = 1 pkt W standardzie radiowym = 0 pkt |  |
|  | Akumulatory AA lub AAA lub dedykowane akumulatory zapewniające co najmniej 24 h pracy pomiędzy ładowaniami (przy pomiarze samego EKG). | W standardzie wi-fi = 1 pkt W standardzie radiowym = 0 pkt Akumulatory AA lub AAA – 1 pkt Akumulatory dedykowane – 0 pkt |  |
| VI. MONITOR KARDIOLOGICZNY TELEMETRYCZNY TYP II |
|  | Monitor telemetryczny wyposażony w antenę/anteny zapewniające nieprzerwaną komunikację z zaoferowaną w postępowaniu centralą (I). | W standardzie wi-fi = 1 pkt W standardzie radiowym = 0 pkt |  |
|  | Akumulatory AA lub AAA lub dedykowane akumulatory zapewniające co najmniej 24 h pracy pomiędzy ładowaniami (przy pomiarze samego EKG). | W standardzie wi-fi = 1 pkt W standardzie radiowym = 0 pkt Akumulatory AA lub AAA – 1 pkt Akumulatory dedykowane – 0 pkt |  |

UWAGA:

- Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w których mają  być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (podane w rubrykach w załączniku nr 3 do oferty).

- W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych - FMI, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć w miejscu do tego przewidzianym w druku oferty.

- Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia w FMI lub w oświadczeniu Wykonawcy wartości parametrów oferowanych, Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podany parametr oceną zero. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń/aparatury medycznej na podstawie oryginalnych materiałów producenta.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

# Text boxes

| nazwa przedmiotu zamówienia | cena brutto za 1 sztukę przedmiotu zamówienia* w pln | stawka vat % | liczba sztuk | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia* w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Monitor kardiologiczny kompaktowy typ I |  |  | 22 |  |
| Monitor kardiologiczny kompaktowy typ II |  |  | 8 |  |
| Monitor kardiologiczny modułowy |  |  | 17 |  |
| Monitor kardiologiczny telemetryczny typ I |  |  | 8 |  |
| Monitor kardiologiczny telemetryczny typ II |  |  | 5 |  |
| Stacja centrali monitorującej |  |  | 8 |  |
| Dostawa, montaż, instalacja uruchomienie nowej aparatury oraz szkolenie pracowników |  |  |  |  |
|  | Łączna cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia |  |

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne

Pieczęć  ubiegającego się o zamówienie publiczne